Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №4

|  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30.12.2020г Приказ № 221 |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МОУ СОШ №4 на 2021-2023 гг.

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Полное наименование организации | МОУ СОШ №4 |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 “Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации” – Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2012 г. № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» |
| Исполнители и соисполнители программы | Работники МОУ СОШ №4 – осуществляет общее руководство программой – директор Маслова Алевтина Львовна – организует работу по реализации мероприятий программы – завхоз Журавлева Анна Дмитриевна – проводит пропаганду энергосбережения – работники школы |
| Разработчики программы | Работники МОУ СОШ №4 директор Маслова Алевтина Львовна |
| Цели программы | –Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет организации: - снизить потребление энергоресурсов на 9 процентов за три года; – сформировать энергосберегающий тип мышления работников; – уменьшить расходы бюджета МОУ СОШ №4 на оплату жилищно-коммунальных услуг на 9 процентов к 2024 году; – уменьшить потери энергетических ресурсов к 2024 году |
| Задачи программы | - Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования МОУ СОШ №4 - Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). - Снижение финансовой нагрузки на бюджет. - Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. – Выведение из эксплуатации неэффективного оборудования; – Проведение систематических мероприятий по пропаганде энергосбережения в организации; – Создание системы учета и контроля эффективности использования энергии и управления энергосбережением; – Повышение тепловой защиты здания |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды. 1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляют с использованием прибора учета: – тепловой энергии; – электрической энергии; – холодной воды. 2. Удельный расход: – холодной воды в расчете на одного человека; – электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади; – тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации: 2021–2023 годы. Этапы реализации: I этап – 2021 год. II этап – 2022 год. III этап – 2023 год. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы на весь период реализации Программы 2021–2023 годы, составляет: 4500000 руб., в том числе за счет средств: |
|  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |
|  |  | В том числе | Всего |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Муниципальный бюджет | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 4500000 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит *: – тепловой энергии – в размере не менее Гкал; – электрической энергии – в размере не менее кВт·ч; – воды – в размере не менее куб. м. Экономическая эффективность составит Социальная эффективность: энергосберегающий тип мышления у работников организации * При условии выделения необходимого объёма денежных средств из бюджета Угличского муниципального района согласно Приложению 1 |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Целевые показатели, отражающие долю используемых приборов учета |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| II. Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади | кВт·ч/кв.м |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м общей площади | Гкал/кв. м |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб. м/чел. |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 год | 2022 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Назначение ответственных работников |  | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
| 2. | Проведение систематических совещаний по энергосбережению | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |
| 3. | Утепление окон | - | без затрат |  |  |  |  | без затрат |  |  |  |
| 4. | Вывод из оборота оборудования низкого класса эффективности | МБ |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5. | Установка энергосберегающих ламп | МБ |  |  | кВт·ч |  | МБ |  |  | кВт·ч |  |
| 6. | Установка электронных смесителей воды | МБ |  |  | куб. м |  | МБ |  |  | куб. м |  |
| 7. | Промывка системы отопления | МБ |  | - |  | - | МБ |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 год |  |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Назначение ответственных работников | - | без затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение систематических совещаний по энергосбережению | - | без затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Утепление окон | - | без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка энергосберегающих ламп | МБ |  |  | кВт·ч |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Промывка системы отопления | МБ |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена оконных блоков на окнах ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | X |  | X |  | X | X |  |

1ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – муниципальный бюджет, ВБ – внебюджетные источники финансирования.